驻马店市政府采购货物项目

招标文件

项  目  编  号：驻政采招【2015】129号

项  目  名  称：驻马店市农业局采购第十八届中国

农加工洽谈会产品贸易展棚租赁项目

采   购  人：驻马店市农业局

采购代理机构：驻马店市政府采购中心

二○一五年七月十四日

目          录

第一章    招标公告

第二章    招标需求

第三章    投标人须知

投标人须知前附表

一.说明

二.招标文件

三.投标文件的编制

四.投标文件的递交

五.开标

六.评标

七.定标

八.合同授予

第四章    评标办法及评分标准

第五章    政府采购合同主要条款

第六章    投标文件格式

第一章  招标公告

驻马店市政府采购中心受驻马店市农业局委托，对驻马店市农业局采购第十八届中国农加工洽谈会产品贸易展棚租赁项目的下述货物及服务进行公开招标，现欢迎国内提供本国货物及服务的合格投标人前来投标。

1.项目编号：驻政采招【2015】129号

2.招标货物名称、数量及主要技术规格

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术标准 | 交货地点 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展棚 | 8座（70米×25米） | 详见招标需求 | 详见招标需求 | 详见招标需求 |
| 2 | 展棚 | 2座(85米×25米）。 |  |  |  |
| 3 | 办公用棚 | 2座（6米×30米） |  |  |  |

注：本项目不分标包。投标人不得将一个标包中的内容拆开投标，评标与定标以标包为单位。

3.投标人的资格条件

3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并具有独立法人资格。

3.2投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有生产厂家质量合格证明的设备或产品（属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；）。

3.3展棚等主要货物同一品牌同一型号只能由一家供应商参加投标。如果有多家供应商参加投标的，作为一个供应商计算。

3.4 其他特定条件：

3.4.1投标人须提供所用铝合金型材的质量检验报告或证明材料。

3.4.2投标人须提供所用篷布的质量检验报告或证明材料。

3.4.3投标人须提供所用篷布和地毯的防火B1级及以上的证明材料。

3.4.4投标人须提供所用玻璃的质量检验报告或证明材料。

3.4.5投标人须提供2012年1月1日以后完成类似工程项目的合同书。

3.4.6投标人须提供展棚设计平面图、工程预算等。

3.4.7投标人领取采购文件时，请索取展棚示意图。

3.4.8售后服务：详见招标需求

…

4.领取招标文件的要求

4.1 领取招标文件时间：2015年7月14日至2015年7月28日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:00时至 12:00时 ，下午 15:00 时至 17:00 时。

4.2 领取招标文件地点：驻马店市文明路1388号 驻马店市公共资源交易中心市政府采购中心308室。

4.3领取招标文件方式：现场免费领取招标文件（可携带U盘拷贝电子文档）。未领取招标文件的投标人，其递交的投标文件将被拒绝。

4.4领取招标文件时须提交的资料：有效营业执照副本原件及复印件（复印件加盖本单位公章，并加注“与原件一致”字样），原件审核后当场退还，复印件留存。

注：按以上要求获取了招标文件并不视为通过资格审查，资格审查工作在评标时由评标委员会独立负责，未通过资格审查的投标将视为无效投标。

联系电话：0396- 2609258

5.投标保证金

人民币30000元。投标保证金以银行转账、银行保函或投标担保函的形式交纳。以银行转账的形式交纳的，投标保证金必须从投标人基本账户转至驻马店市政府采购中心帐户（转账时必须按下面提供的开户名的全称填写，否则，造成误转或退回的责任自负。），然后持银行转账凭证到驻马店市财政局一楼东中原银行驻马店分行营业部查询到帐后，投标人应再持到账凭证到驻马店市文明路 1388 号驻马店市公共资源交易中心市政府采购中心308 室开具收据，于递交投标文件截止时间前提交。以银行保函的形式交纳的，投标人应于递交投标文件截止时间前提交银行出具的银行保函。以投标担保函的形式交纳的，投标人应于递交投标文件截止时间前提交驻马店市政府采购专业信用担保机构出具的投标担保函。

代理机构开户名：驻马店市政府采购中心

代理机构开户行：中原银行驻马店分行营业部

帐  号：501011904824012999424

行  号：313511001019

6.递交投标文件截止时间、地点

投标人应于2015年8月3日下午16:00时前将投标文件密封送交到驻马店市文明路1388号驻马店市公共资源交易中心市政府采购中心309室，逾期送达不予受理。

7.开标时间、地点

本次招标将于2015年8月3日下午16:00时在驻马店市文明路1388号驻马店市公共资源交易中心市政府采购中心309室开标，投标人代表应出席开标会议。

8.对招标文件的质疑

投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在投标截止时间之日起10日前提出向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期不再受理。

9.项目咨询电话：

采购人联系人：  张先生  联系电话：13033818656

代理机构联系人：史先生  联系电话：0396-2609225

10.监督部门：

驻马店市财政局   联系电话：0396-  2610822

驻马店市监察局   联系电话：0396-  2609226

驻马店市审计局   联系电话：0396-  3668820

驻马店市政府采购中心

二〇一五年七月十四日

第二章  招标需求

- 项目名称： 驻马店市农业局采购第十八届中国农加工洽谈会产品贸易展棚租赁项目

项目介绍：展棚及办公区用棚租赁等 一、技术需求 序号; 货物名称; 数量 单位; 功能、性能及技术指标. 1; 展棚; 10座（其中：70米×25米8座；85米×25米2座）。; 功能要求; 必要功能：商品展示展销. 辅助功能：. 性能及技术指标; 主要技术指标：（天中广场中心两侧搭建4座邻棚两处共8座）长70米、宽25米、边高4米、顶高7.5米8座，每个展棚内搭建100个展位，共800个标准展位；（天中广场东西两个小广场搭建2座棚）长85米、宽25米、边高4米、顶高7.5米2座，每个展棚内搭建100个展位，共200个标准展位。 展棚使用材料要求： 1、展棚骨架采用高品质的铝合金型材构成，坚固安全，骨架本身无缺陷、无损坏，质量安全可靠。框架规格为203×112×4.5mm铝合金型材。 2、篷布采用高级合成纤维加双层pvc材料的遮阳篷布，篷布本身无破损，无污渍，整洁大方。pvc篷布规格达到：顶蓬750g/㎡,边墙650 g/㎡。 3、玻璃门窗材质的规格为5mm厚玻璃幕墙。玻璃本身无缺陷、无破损，使用安全。. 次要技术指标： 一、设计要求： 1.展棚：每个展棚开六个大门，其中每个展棚两端部分为宽25米、高4米的玻璃门窗，4开门设计。两侧其余4个门窗为宽5米、高4米的玻璃门窗，2开门设计；棚与棚之间设防雨通道和地台； 2.空调及风布机：每个展棚内置5匹大柜机空调14台，共计140台空调；每个大门上方置通用空调风布机1台，共计80台风布机； 3.监控器：每个棚内设监控摄像头18个，棚外设监控摄像头48个，每个棚间缝隙设2个，办公区设4个。共计设置244个监控摄像头； 4.安检机：每个展棚两端大门各设置1台安检机，10个展棚共计设置20台安检机； 5.保安人员配置：每套安检设备配备4名保安人员，每个侧门配2名保安，共120名保安人员； 6.桁架：天中广场两侧4座相邻展棚四周外围搭建高7.5米绗架680延米。东西小广场2座展棚四周外围搭建高7.5米绗架440延米； 7. 地台地毯：展棚内部需加装10cm高地台及铺设展览专用防火地毯； 8展位：每个展位为3米×3米标准展位（含展位、楣板、背板、相关支柱、一支光管或两支射灯、一个电源插座、一桌两椅等）； 9. 消防设备：每个展棚内配置4KG以上干粉灭火器20支（东西小广场每个展棚内配置灭火器24支）； 10. 展位供电电缆改造：采用大功率用电电缆铺设，规格为ZRYJV25×4+16×1，每个展棚铺设4条（10个展棚共需要2600米大功率供电线路）； 二、展棚内外其它设备设施的要求： 1、空调要求：性能可靠，运转正常，制冷效果良好，有专业维修人员。 2、风布机要求：性能可靠，运转正常，效果良好，配备专业维修人员。 3、用电、照明、音响要求：电路的设计施工要合理，照明、音响设施齐全，有可靠的供电设施，展位用电要方便安全可靠。棚顶照明用100W工矿节能灯；根据需求每个展棚内要设置安装展位控制柜4个，规格为P＝150KWI＝250A。 4、地台地毯要求：展棚内部需加装10cm高地台及铺设展览专用防火地毯（新品、红色），地台为钢架龙骨焊接、上铺18mm木质板台面。 5、展位要求：展位要坚固、整洁，无破损、无污渍。 6、消防设备要求：配置的干粉灭火器重量达到4KG以上，质量合格，性能可靠，使用安全。 7、监控设备要求：监控摄像头的规格为200万1/3日夜筒型网格摄像机，远红外监控摄像头（红外50－80米），或优于以上规格的产品，室外监控摄像头要有良好的防水性能。所配置监控设备齐全，性能良好，可存放10天以上的监控信息，有使用和专业维修人员。 8、展位供电电缆改造要求：为用电安全，所有电缆线全部采用250mm强化塑胶电缆过桥铺设。 9、安检机要求：室外防雨安检机及手持金属探测器的性能要可靠，有专业维修人员。 10、外围装饰（棚房周边立面装饰及美化）要求：钢架要保证质量，本身无缺陷、无锈蚀，质量合格。钢网架做支撑，要求80厘米厚度及以上、7.5米高６２０延米，3.5米高５０0延米，保证单体结构牢固安全；1.2厘米厚度实木板饰面，7.5米高700延米+３.5米高420延米，要求结构平整，排列均匀、无漏缝，结构坚固。立柱支撑钢架焊接，铝塑板饰面，规格为60×80×400厘米，共58根；背板采用整体1.2厘米厚度的实木板。整体要求搭接牢固，固定方法科学合理，确保使用安全。. 2; 办公用棚; 2座（6米×30米）; 功能要求; 必要功能：办公和储存物品. 辅助功能：. 性能及技术指标; 1、办公用棚骨架采用高品质的铝合金型材构成，坚固安全，骨架本身无缺陷、无损坏，质量安全可靠。框架规格为铝合金型材。 2、篷布采用高级合成纤维加双层pvc材料的遮阳篷布，篷布本身无破损，无污渍，整洁大方。pvc篷布规格达到：顶蓬750g/㎡,边墙650 g/㎡。 3、玻璃门窗材质的规格为5mm厚玻璃幕墙。玻璃本身无缺陷、无破损，使用安全。. 次要技术指标：地台地毯要求：展棚内部需加装10cm高地台及铺设展览专用防火地毯（新品、红色），地台为钢架龙骨焊接、上铺18mm木质板台面。提供必备的办公桌椅及用电照明等。. 质量标准; 行业标准. 验收条件及标准; 展棚坚固、防风、防火、防雨、防晒，整洁大方、无破损、无污渍。用电、照明、音响、监控及安检机等其它辅助设施功能齐全，运行良好，安全可靠。. 验收方法及方案; 由购买人和成交供应商共同制订验收方案和提供验收方法，成交供应商先进行自验，自验合格后，申请验收。中国农加工洽谈会产品贸易部组织相关人员对展棚展位及有关设施进行验收。. 二、商务要求 质保期; 会展期间保证质量和安全. 售后技术服务要求; 在展棚使用期间，所有设备要有专门技术人员在现场进行管理和维护，确保展棚及设施设备在展示展销期间正常使用。. 交货时间及地点; 交货时间：2015年8月20日前展棚展位搭建竣工，8月21日组织工程验收。8月25日特装展位可以施工，9月1日提供会展使用，9月1日至9月12日为使用期，9月13日开始拆除，9月23日前拆除完毕。 地点：驻马店市会展中心. 付款方式; 验收合格后5个工作日内付合同金额的60%租赁款，剩余40%质量保证金待会展结束拆除完毕后20个工作日内付清余款，无息退还履约保证金。. 备品备件及耗材等要求; 已纳入评标报价的项目除外. 售后服务保障或维修响应时间要求; 接到维修通知后，应在1个小时内赶到维修地点，4个小时内维修完毕，遇有特殊情况要及时说明原因，时间可再延长4个小时。. 三、采购人对项目的特殊要求及说明 采购人的特殊要求及说明理由; 1、提供所用铝合金型材的质量检验报告或证明材料(复印件)。 2、提供所用篷布的质量检验报告或证明材料(复印件)。 3、提供所用篷布和地毯的防火B1级及以上的证明材料(复印件)。 4、提供所用玻璃的质量检验报告或证明材料(复印件)。 5、提供2012年1月1日以后完成类似工程项目的合同书。 6、提供展棚设计平面图、工程预算等。 7、成交供应商按时、按质、按量完成展棚及展位的设计、搭建和撤展工作。要制订施工方案，确保施工进度、质量和安全。成交供应商没有按照施工方案的要求，造成工期、质量和安全等问题的，我方有权中止与成交供应商的合同，由此造成的一切经济损失由成交供应商承担；签订合同前，成交供应商按成交金额的10%向采购方缴纳履约保证金，否则，被视为自动放弃成交资格。领取采购文件时，请索取展棚示意图。.

第三章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1 项目名称：驻马店市农业局采购第十八届中国农加工洽谈会产品贸易展棚租赁项目 1.2 采购人名称：驻马店市农业局 1.3 项目内容：第十八届中国农加工洽谈会产品贸易展棚租赁 1.4 项目编号：驻政采招【2015】129号 |
| 2 | 合格投标人：具备招标公告第3项规定的条件。 |
| 3 | 投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 本项目不收取代理服务费。 |
| 4 | 现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。投标人根据需要可以自行现场踏勘。 |
| 5 | 样品要求：本项目不要求提供投标产品样品。 |
| 6 | 投标文件组成：正本1份；副本 4 份。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标公告。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标公告。 |
| 9 | 评标办法(含中标供应商和中标候选供应商数量，不超过3个。采用最低评标价法的，按有效投标报价由低到高的顺序，排在后面的报价明显高于排在前面的报价，且明显不合理，可以不推荐或确定为中标候选供应商)：采用最低评标价法。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商和中标候选供应商。评审结束后，采购代理机构当即在河南省政府采购网、驻马店政府采购信息网、驻马店市 公共资源交易中心网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。中标供应商现场领取中标通知书。 |
| 11 | 投标保证金交纳与退还：投标人按照招标公告规定交纳投标保证金。以银行转账的形式交纳投标保证金的，除招标文件及其他相关规定不予退还投标保证金情形外，中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金。在签订合同之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。投标保证金退还至投标人基本账户。 |
| 12 | 签订合同：中标通知书发出后七日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还: 中标供应商在签订合同时向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。待会展结束拆除完毕后20个工作日内无息退还履约保证金。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 15 | 付款方式：详见第二章招标需求第二项商务要求。 |
| 16 | 中标供应商可以选择驻马店市政府采购专业信用担保机构作为融资担保机构，为政府采购项目履约进行融资。 |
| 17 | 投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标供应商的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。 |
| 18 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。 |

一  说    明

- 1.适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “投标文件有效期” 系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

- 3.采购预算

本次采购预算为3730100元。

4.投标人应提交的证明文件

4.1 投标人工商营业执照、税务登记证。（有效的副本复印件）

4.2法定代表人本人投标的，提供身份证明复印件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书原件和委托代理人的身份证明复印件。

4.3其他证明文件。

4.3.1投标人须提供所用铝合金型材的质量检验报告或证明材料复印件。

4.3.2投标人须提供所用篷布的质量检验报告或证明材料复印件。

4.3.3投标人须提供所用篷布和地毯的防火B1级及以上的证明材料复印件。

4.3.4投标人须提供所用玻璃的质量检验报告或证明材料复印件。

4.3.5投标人须提供2012年1月1日以后完成类似工程项目的合同书复印件。

4.3.6投标人须提供展棚设计平面图、工程预算等材料原件。

……

注：以上为必须提供的材料。以上材料要求提供原件的，原件须装订于投标文件正本内，其复印件装订于投标文件副本内；要求提供复印件的，复印件装订于投标文件正副本内，原件评标时必查（4.3.1项、4.3.2项、4.3.3项、4.3.4项除外）。以上有关材料原件因年检、换证等原因在评标时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并装订于投标文件内。

- 5.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6.联合体投标

6.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

6.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议原件连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方承担的工作和相应的责任应与其具备的资质条件相一致。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加投标。

7.关联企业投标

7.1 本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条之规定。

7.2 关联企业中, 同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8.转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

- 9.特别说明：

9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”包括投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在人民币3万元以下的行政处罚除外；投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

9.4投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，由相关部门查处。

- 10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在投标截止时间10日前提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

11.投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 二  招标文件

12.招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13.招标文件的澄清与修改

13.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店政府采购信息网、驻马店市 公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3 招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4 采购代理机构可以视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在河南省政府采购网、驻马店政府采购信息网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告。

三   投标文件的编制

14.要求

14.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.投标文件的语言和计量单位

15.1投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2 关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16.投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

16.1 投标书

16.2 开标一览表

16.3 投标报价明细表

16.4 供货范围清单

16.5 技术响应表

16.6 商务响应表

16.7 法定代表人身份证明

16.8 法定代表人授权书

16.9 证明文件

16.10 抵制商业贿赂承诺

16.11 投标保证金

17.投标有效期

17.1 投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第17项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

18.投标报价

18.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4 开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6 对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19.投标保证金

19.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一，用于保护本次招标活动免受因投标人的行为而引起的风险。

19.2 投标人应按照招标公告和投标人须知前附表第11项的要求交纳和退还投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

19.3 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

19.3.1 投标人串通投标的。

19.3.2 投标人提供虚假材料谋取中标的。

19.3.3 投标人在投标截止期后、投标有效期内撤回投标的。

19.3.4 中标供应商未按规定领取中标通知书的。

19.3.5 中标供应商未按规定缴纳服务费的。

19.3.6 中标供应商未按规定签订采购合同的。

19.3.7 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的。

19.3.8 投标人影响或干预评审活动的。

19.3.9 投标人存在其他违法违规行为和其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给采购人或采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

20.投标文件的签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录必须编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2 投标文件正本必须用A4幅面纸张打印装订成册，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

20.3 投标文件应按招标文件的要求签字、盖章。

20.4 投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

20.6 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。

20.7 未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的,其投标将被作为无效投标。

四  投标文件的递交

21.投标文件的密封、标记

21.1 投标时，投标人应将投标文件所有正、副本全部密封递交。

21.2为方便开标唱标，投标人除将开标一览表装订在投标文件之中外,还应另单独密封递交，并在密封包装上标明“开标一览表”字样，在投标时单独递交。若没有单独递交的，以其投标文件正本为准进行唱标。

21.3 所有密封包装均应符合以下要求：

21.3.1 清楚标明递交至招标公告中指明的地址。

21.3.2 注明招标公告中指明的项目名称、招标编号、标包号和“在二〇一五年  月  日  时(开标日期、时间)之前不得启封”的字样。

21.3.3 在密封包装的封装处加盖投标人公章。

21.3.4 所有密封包装上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为迟到投标时，能原封退回。

22.投标文件的递交

22.1 投标人应在招标公告中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交采购代理机构，递交地点为招标公告中规定的地址。

22.2 采购代理机构应在接受投标文件时核查投标保证金。

23.投标文件的修改和撤回

23.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

23.2 投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五   开标

24.开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。投标人代表应参加开标会并签到。投标人代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

24.3 开标时，由投标人代表或授权代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由采购代理机构工作人员按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封开标一览表，由开标会主持人宣唱各投标人开标一览表的内容。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

24.4 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

24.5投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.5.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.5.2 投标文件未按招标文件规定密封的。

24.5.3 未购买招标文件参加投标的。

24.5.4 未提交投标保证金的。

24.5.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。

六   评标

25.组建评标委员会

25.1采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员为5人及以上单数组成。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

25.2评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.投标文件的初审

26.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

26.2 评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.3.1 开标一览表的内容与投标报价明细表的内容不一致的，以开标一览表为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。除非评委会认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

26.3.4 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.3.5 上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被作为无效投标。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按招标公告第3项所述的资格标准对投标人进行资格审查,以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,其投标将被作为无效投标。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件以供审查。投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

26.4.2 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按规定签字、盖章的。

(2)投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。

(4)投标有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足招标文件要求的。

(5)缺少1项必要功能，或缺少辅助功能3项（含）以上的。

(6)任何1项主要技术指标低于招标需求，或次要技术指标低于招标需求 3 项（含）以上的。

(7)未按招标文件规定报价的。

(8) 未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(9)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

（10）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辩认，或修改处未按规定签名盖章的。

（11）联合体投标未提供联合体投标协议原件的。

（12）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4．3对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将现场告知其理由。

26.4.4采用最低评标价法评审的项目，为提高工作效率，投标文件评审可按以下方式进行：评委会可以从最低报价的投标文件开始评审（若符合《价格调整要素及价格折扣幅度列表》规定的，以调整后的价格为准），直至选出符合招标文件规定的中标人和中标候选人，实质性响应的投标人至少应达到3家，评委会可以不再对剩下的投标文件进行初审及详评。

26.5 在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

26.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
    26.5.2 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。
    26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。
    26.5.4 不同投标人的投标文件相互混装的。
    26.5.5 不同投标人授权同一人作为投标人代表的。
    26.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。
    26.5.7 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。

26.5.8 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27.投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28.比较与评价

28.1 评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3若投标人的报价明显低于其他投标人投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料。不能合理说明并提供相关证明材料的，将作无效投标处理。

29.评标过程及保密原则

29.1 凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30.评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七   定标

31.定标原则

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选供应商（或中标供应商）：

31.2.1 采用最低评标价法，在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。最低报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。最低报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，评标委员会根据政府采购相关规定，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，调整后的评标总价作为投标人的评标价，按评标价由低到高排列。评标价相同的，按投标报价由低到高排列。评标价与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。评标价、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

32.确定中标供应商和中标候选供应商

本项目由采购人授权评标委员会直接确定中标供应商和中标候选供应商。

33.中标通知书及中标公告

33.1 评审结束后，采购代理机构当即在河南省政府采购网、驻马店政府采购信息网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。中标供应商现场领取中标通知书。

33.2 中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。中标供应商在有效报价中报价最低,非不可抗力放弃中标资格的，视为投标人相互串通投标。

33.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34.采购代理机构宣布废标的权利

34.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2 投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，评审委员会要出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见。征得采购人同意后，采购代理机构将报请同级财政部门依法处理。经财政部门同意，可以现场变更采购方式。在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序组织采购。

八   合同授予

35.合同签订

35.1 采购人、中标供应商在中标通知书发出之日起七日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

35.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3 中标供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

35.4 采购人应在采购合同签订之日起7个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

- 第四章  评标办法及评分标准

- 最低评标价法

一、总则

本次评标采取最低评标价法。按投标人须知第31项的规定确定中标供应商和中标候选供应商。

评标价=投标人报价×（1-∑价格折扣幅度）

二、价格调整要素及价格折扣幅度列表：

| 评标价格要素 | 价格折扣幅度 |
| --- | --- |
| 节能产品 | 3% |
| 环保产品 | 3% |
| 中小微企业投标，且投标产品出自小型或微型企业 | 6%；联合体投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。 |
| 投标人信用评估报告 | A级1%、AA级1.5%、AAA级2% |

注：1、投标产品属节能或环保产品的，以当期的《目录》为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

2、河南省供应商所提供的信用评估报告，应是在工商部门注册并在河南省信用建设促进会备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告复印件。外省供应商应提供经省级以上社会信用管理部门备案认可的信用评级机构出具的信用评估报告复印件，同时出具信用评级机构相应的资质材料复印件。

3、投标人或所投产品按规定享受其他政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。

4、同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-∑价格折扣幅度）

评标价=∑单项评标价+∑不进行价格调整产品单项报价

第五章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：驻马店市农业局采购第十八届中国农加工洽谈会产品贸易展棚租赁项目

项目编号：驻政采招【2015】  号

甲方：驻马店市农业局

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照驻政采招【2015】  号的招标结果签订本合同。

1.货物内容

1.1 货物名称：第十八届中国农加工洽谈会产品贸易展棚租赁项目

1.2 型号规格：详见招标需求

1.3 技术参数：详见招标需求

1.4 数量（单位）：详见招标需求

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：________       ________元（￥________元）。

3.技术资料

3.1乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.质量保证金

6.1扣除合同总价的    %作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的5%左右；投标报价明显低于有效投标平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2在质保期内中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7.转包或分包

7.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8.交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9.货款支付

付款方式：

10.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11.货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12.质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后    日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起     个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后     个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场，     小时内解除故障。

13.调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14.索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后    日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后    日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述笫18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

（监督管理部门）

签订日期：二〇一五年  月  日

第六章  附件--投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

目    录

附件1外层包装封面（格式）

附件2 投标文件封面（格式）

附件3 投标书（格式）

附件4 开标一览表（格式）

附件5 投标报价明细表（格式）

附件6 供货范围清单

附件7 技术响应表（格式）

附件8 商务响应表（格式）

附件9 法定代表人身份证明（格式）

附件10 法定代表人授权书（格式）

附件11 证明文件

附件12 抵制商业贿赂承诺（格式）

- 附件1外层包装封面（格式）

- 附件1.1              投标文件外层包装封面（格式）

项目名称：

项目编号：

标 包 号:

投标人名称：

投标人地址：

投标文件递交至：                    （招标公告中指明的地点）

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

二O一五年    月    日

- 附件1.2            开标一览表外层包装封面（格式）

项目名称：

项目编号：

标 包 号:

投标人名称：

投标人地址：

投标文件递交至：                    （招标公告中指明的地点）

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

- 附件2                      投标文件封面（格式）

政府采购项目

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

附件3                       投  标  书（格式）

致：_______     __（代理机构名称）：

_______           __（投标人名称）现委托          （姓名）为我方代理人，参加贵方组织的______             _ __项目（项目编号：          ）的投标。现正式提交下述文件正本1份和副本    份：

1、开标一览表。

2、投标报价明细表。

3、供货范围清单。

4、技术响应表。

5、商务响应表。

6、证明文件。

7、抵制商业贿赂承诺。

8、以       方式提供金额为人民币       元的投标保证金。

为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第9.4项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第19.3项所述情况，同意贵方不予退还我方投标保证金。

10、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.2项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

11、如果发生投标人须知第26.5、33.2项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

12、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

13、如果被确定为中标供应商，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

14、如果被确定为中标供应商，我方同意在领取中标通知书之日起    日内，按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

15、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

。

16、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

17、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

二〇一五年    月    日

附件4                          开标一览表（格式）

项目编号：

标包号：                                         货币单位：元

| 序号 | 货物名称规格 | 数量 | 投标报价 | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价(大写)： ￥ |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、凡认为所投产品符合价格折扣条件的，必须在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，否则评标时不予承认。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

7、此表除在投标文件中装订外,请另用信封单独密封递交，密封袋封面请注明招标编号、标包号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

二〇一五年    月    日

附件5                  投标报价明细表（格式）

项目编号：

标包号：                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 原产地 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(大写)： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

二〇一五年    月    日

附件 6                供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件7                     技术响应表（格式）

项目编号：

标包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 |  | 投标文件响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 功能要求 | 必要功能： | 功能要求 | 必要功能： |  |  |
|  |  |  | 辅助功能： |  | 辅助功能： |  |  |
|  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |  |  |
|  |  |  | 次要技术指标： |  | 次要技术指标： |  |  |
| 2 |  | 功能要求 | 必要功能： | 功能要求 | 必要功能： |  |  |
|  |  |  | 辅助功能： |  | 辅助功能： |  |  |
|  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |  |  |
|  |  |  | 次要技术指标： |  | 次要技术指标： |  |  |
| … |  | 功能要求 | 必要功能： | 功能要求 | 必要功能： |  |  |
|  |  |  | 辅助功能： |  | 辅助功能： |  |  |
|  |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标： | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |  |  |
|  |  |  | 次要技术指标： |  | 次要技术指标： |  |  |
| - 质量标准 |  | - （国家标准、行业标准、地区标准等） |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须如实完整填写表格， “偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

二〇一五年    月    日

附件8               商务响应表（格式）

项目编号：

标包号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 免费维修期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

二〇一五年    月    日

附件9                   法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：_____     _，性别：____   _，年龄：____   _，职务：____   _系  _______     __           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

投标人：______     __      （全称并加盖公章）

二〇一五年    月    日

附件10                 法定代表人授权书（格式）

致：_______     __（采购代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加            _____           _项目（项目编号：          ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：                       法定代表人签名：

职务：                                 职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

投标人：                       （全称并加盖公章）

二〇一五年    月    日

附件11                        证明文件

11.1营业执照复印件（副本）

11.2税务登记证复印件（副本）

11.3社会保障资金缴纳记录（如要求）

11.4节能、环保、信息安全等强制采购或可予评分优惠的资质证书或文件复印件（如有）

11.5信用评估报告或其它证明其具有良好商业信誉的材料（如有）

11.6信誉、荣誉证书或文件复印件（如有）

11.7质量管理和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件（如有）

11.8投标人情况介绍（主要产品、生产规模、经营业绩、履行合同所必需的设备和专业技术能力等，格式自拟）

11.9成功案例和业绩证明文件(根据项目需要设定。格式自拟)

11.10技术服务、技术培训、售后服务的内容、措施及承诺（根据项目需要设定。格式自拟）

11.11保证工期的施工组织方案及人力资源安排(根据项目需要设定。格式自拟)

11.12

政府采购投标担保函（格式）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

二〇一五年     月     日

11.13

政府采购履约担保函（格式）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与              （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

- （2）                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

二〇一五年   月    日

11.14

驻马店市政府采购专业信用

担保机构联系方式

驻马店市中小企业投资担保公司

联系人：贾普               手机：15516673926

联系电话：0396-2663688

电子邮箱：zmdtzdb@126.com

地址：驻马店市文明大道1396号（驻马店市财政局）

11.15

中小企业声明函（格式，如是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加本次采购活动由本企业承担工程、提供服务。提供的______（货物名称）由本企业制造，提供的如下货物由其他中、小、微型企业制造：

| 序号 | 货物名称 | 企业名称 | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：1、“企业类型”请如实选择填写：中型、小型、微型。

2、本表行数不够可以增加。

投标人认为符合此项条件的，除提供本声明函外，还应分别出具投标人和产品生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明材料，否则评标时不予认可。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                       （全称并加盖公章）

二〇一五年    月    日

11.16

联合体协议书（格式）

甲方：                                   法定代表人：

地址：                            电话：             邮编：

乙方：                                   法定代表人：

地址：                            电话：             邮编：

丙方：                                   法定代表人：

地址：                            电话：             邮编：

缔约方依据《政府采购法》规定，按照招标文件（项目编号：     ）的要

求，本着互利互惠、利益共享、风险共担的原则，经协商达成一致，就联合体投

标事宜签订本协议。
1.缔约方自愿组成                             项目投标联合体。
2.缔约方基本情况：
2.1 甲方：           ，注册资本：      元，属于   （大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：                          ，具有         资质等

级  级，参与过                                  等项目的建设。
2.2 乙方：           ，注册资本：      元，属于   （大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：                          ，具有         资质等

级  级，参与过                                  等项目的建设。
2.3 丙方：           ，注册资本：      元，属于   （大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：                          ，具有         资质等

级  级，参与过                                  等项目的建设。
3.甲方（乙方或丙方）为本联合体牵头人。

4.联合体牵头人代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主持、组织和协调工作。
    5.联合体各成员职责分工：
    5.1 甲方承担该项目的           工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额    %，其所发生的一切费用由甲方承担。
    5.2 乙方承担该项目的           工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额    %，其所发生的一切费用由甲方承担。
    5.3 丙方承担该项目的           工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额    %，其所发生的一切费用由甲方承担。
    6.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

7.本协议自签章之日起生效，到项目验收合格，采购人付清全部款项后失效。联合体未中标，该协议自行失效。
    8.本协议一式   份，缔约方各执一份。
甲方：（盖章 ）            法定代表人或委托代理人：           （签字） 
 乙方：（盖章 ）            法定代表人或委托代理人：           （签字） 
 丙方：（盖章 ）            法定代表人或委托代理人：           （签字） 
  
                                             二〇一五年    月    日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

11.17       距采购人最近的服务网点情况表（根据项目需要设定）

| 服务网点名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |
| 经营期限 |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 工作业绩 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |
| 负责人 |  | 联系电话 |

11.18  项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（根据项目需要设定）

标包号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件12              投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书（格式）

致：_______     __（采购代理机构名称） ：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人代表签字：

投标人：                       （全称并加盖公章）

二〇一五年    月    日